## CHOIX
Plancher SEACWATT
CALCUL DES DEPERDITIONS EN V.S
version 11-05-2015 |  | ET PERFORMANCES SEACWATT
*VS supérieur à 0.60 uniquement.
| Solution stoptherm refend BLOC cliquez ici |  |  | Solution stoptherm refend PSE cliquez ici | Solution stoptherm refend POUTRE cliquez ici

## BLOC
CALCUL DES DEPERDITIONS EN V.S
ET PERFORMANCES SEACWATT
|  | Entreprise: | …………………………………….
|  | Chantier: | …………………………………….
ψ longitudinal | 0.31 |  | ψ refend |  | 0.39 |  | ψ transversal | 0.36
ψ stoptherm EPL | 0.1 |  | ψ stoptherm refend BLOC |  | 0.13 |  | ψ stoptherm EPT+ | 0.21
linéaire longitudinal (ml) | 23.2 |  | linéaire refend (ml) |  | 15.2 |  | linéaire transversal (ml) | 17.2
R plancher
[7 empty] | Up plancher | 0.23 | 4.0078
[7 empty] | surface (m²) | 95
Déperditions plancher POLYSEAC
RETOUR
41.162
Correction des déperditions
|  |  | Nouvelles | gains | performances |  |  | R plancher | ψ Moyen périphérique
|  |  | Déperditions | déperditions | SEACWATT*
| stoptherm transversal |  | 38.582 | 6.268% | 0.20284 | 20.2842 |  | 4.0078 | 0.26743
| stoptherm longitudinal |  | 36.29 | 11.84% | 0.17872 | 17.8716 |  |  | 0.21069
| stoptherm refend |  | 37.21 | 9.601% | 0.1884 | 18.84 |  |  | 0.33129
| stoptherm trans+long |  | 33.71 | 18.1% | 0.15156 | 15.1558 |  |  | 0.14683
| stoptherm refend+trans |  | 34.63 | 15.87% | 0.16124 | 16.1242 |  |  | 0.26743
| stoptherm refend+long |  | 32.338 | 21.44% | 0.13712 | 13.7116 |  |  | 0.21069
| stoptherm ref+trans+lg |  | 29.758 | 27.71% | 0.10996 | 10.9958 |  |  | 0.14683
*SEACWATT 20: correspond à un système entrevous up 0.20 seul
RAPPEL VALEURS DE PSI
|  |  | Mur agglo | Mur banché
HOURDIS PSE | Psi Longitudinal |  | 0.31 | 0.33
| Psi Transversal |  | 0.36 | 0.45
| Psi refend |  | 0.39 | 0.71
|  |  | Mur agglo | Mur banché
STOPTHERM | longitudinal EPL |  | 0.1
| transversal EPT |  | 0.26
| transversal EPT + |  | 0.21
| refend bloc20x20 |  | 0.13

## PSE
CALCUL DES DEPERDITIONS EN V.S
ET PERFORMANCES SEACWATT
|  | Entreprise: | …………………………………….
|  | Chantier: | …………………………………….
ψ longitudinal | 0.31 |  | ψ refend |  | 0.39 |  | ψ transversal | 0.36
ψ stoptherm EPL | 0.1 |  | ψ stoptherm refend PSE |  | 0.13 |  | ψ stoptherm EPT + | 0.21
linéaire longitudinal (ml) | 23.2 |  | linéaire refend (ml) |  | 15.2 |  | linéaire transversal (ml) | 17.2
R plancher
[7 empty] | Up plancher | 0.23 | 4.0078
[7 empty] | surface (m²) | 95
* Déperditions plancher POLYSEAC
RETOUR
41.162
*Les déperditions dues à l'impossibilité de la mise en oeuvre du rupteur PSE (biais, hauteur VS inférieure à 0.60)
ne sont pas prises en compte dans les calculs.
Correction des déperditions
|  |  | Nouvelles | gains | performances |  |  | R plancher | ψ Moyen périphérique
|  |  | Déperditions | déperditions | SEACWATT*
| stoptherm transversal |  | 38.582 | 6.268% | 0.20284 | 20.2842 |  | 4.0078 | 0.26743
| stoptherm longitudinal |  | 36.29 | 11.84% | 0.17872 | 17.8716 |  |  | 0.21069
| stoptherm refend |  | 37.21 | 9.601% | 0.1884 | 18.84 |  |  | 0.33129
| stoptherm trans+long |  | 33.71 | 18.1% | 0.15156 | 15.1558 |  |  | 0.14683
| stoptherm refend+trans |  | 34.63 | 15.87% | 0.16124 | 16.1242 |  |  | 0.26743
| stoptherm refend+long |  | 32.338 | 21.44% | 0.13712 | 13.7116 |  |  | 0.21069
| stoptherm ref+trans+lg |  | 29.758 | 27.71% | 0.10996 | 10.9958 |  |  | 0.14683
*SEACWATT 20: correspond à un système entrevous up 0.20 seul
RAPPEL VALEURS DE PSI
|  |  | Mur agglo | Mur banché
HOURDIS PSE | Psi Longitudinal |  | 0.31 | 0.33
| Psi Transversal |  | 0.36 | 0.45
| Psi refend |  | 0.39 | 0.71
|  |  | Mur agglo | Mur banché
STOPTHERM | longitudinal EPL |  | 0.1
| transversal EPT |  | 0.26
| transversal EPT + |  | 0.21
| refend pse |  | 0.13

## PI
CALCUL DES DEPERDITIONS EN V.S
ET PERFORMANCES SEACWATT
|  | Entreprise: | …………………………………….
|  | Chantier: | …………………………………….
ψ longitudinal | 0.31 |  | ψ refend |  | 0.39 |  | ψ transversal | 0.36
ψ stoptherm EPL | 0.1 |  | ψ stoptherm refend PI |  | 0.13 |  | ψ stoptherm EPT + | 0.21
linéaire longitudinal (ml) | 23.2 |  | linéaire refend (ml) |  | 15.2 |  | linéaire transversal (ml) | 17.2
R plancher
[7 empty] | Up plancher | 0.23 | 4.0078
[7 empty] | surface (m²) | 95
Déperditions plancher POLYSEAC
RETOUR
41.162
Correction des déperditions
|  |  | Nouvelles | gains | performances |  |  | R plancher | ψ Moyen périphérique
|  |  | Déperditions | déperditions | SEACWATT*
| stoptherm transversal |  | 38.582 | 6.268% | 0.20284 | 20.2842 |  | 4.0078 | 0.26743
| stoptherm longitudinal |  | 36.29 | 11.84% | 0.17872 | 17.8716 |  |  | 0.21069
| stoptherm refend |  | 37.21 | 9.601% | 0.1884 | 18.84 |  |  | 0.33129
| stoptherm trans+long |  | 33.71 | 18.1% | 0.15156 | 15.1558 |  |  | 0.14683
| stoptherm refend+trans |  | 34.63 | 15.87% | 0.16124 | 16.1242 |  |  | 0.26743
| stoptherm refend+long |  | 32.338 | 21.44% | 0.13712 | 13.7116 |  |  | 0.21069
| stoptherm ref+trans+lg |  | 29.758 | 27.71% | 0.10996 | 10.9958 |  |  | 0.14683
*SEACWATT 20: correspond à un système entrevous up 0.20 seul
RAPPEL VALEURS DE PSI
|  |  | Mur agglo | Mur banché
HOURDIS PSE | Psi Longitudinal |  | 0.31 | 0.33
| Psi Transversal |  | 0.36 | 0.45
| Psi refend |  | 0.39 | 0.71
|  |  | Mur agglo | Mur banché
STOPTHERM | longitudinal EPL |  | 0.1
| transversal EPT |  | 0.26
| transversal EPT + |  | 0.21
| stoptherm PR 20X20 |  | 0.13